## ZF SPM Ampliacion
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION ZONA FRANCA SAN PEDRO DE MACORIS
PROINDUSTRIA-CCC-CP-2022-0001
PRESUPUESTO
OFERENTE:
FECHA:
OBRA: | LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION AREA AMPLIACION
UBICACIÓN: | ZONA FRANCA SAN PEDRO DE MACORIS
No | PARTIDAS | CANTIDAD | UD | PU | TOTAL | SUB-TOTAL
F | SISTEMA ELECTRICO
I | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0
1 | Poste hormigón armado 40', 800 DAN instalados | 4 | U |  | 0
2 | Viento en poste instalados | 1 | U |  | 0
3 | Cruceta galvanizada 8' en instalada en poste | 8 | U |  | 0
4 | Transformador 15 KVA instalado en poste, alimentacion desde media tensión con proctección incluida (estructura cut-out 200 APM y pararrayos 10KV), alimentación al tendido de alumbrado con protección incluida (fusible), aterrizaje incluido | 1 | U |  | 0
5 | Sistema cableado triplex #4/0 alumbrado para conexión de lámparas | 1100 | P |  | 0
6 | Lámparas led tipo cobra 200 WATTS instaladas en poste, aterrizaje incluido y puesta en funcionamiento | 8 | U |  | 0
7 | Sistema cableado AAA #2/0 media tensión instalado | 4300 | P |  | 0 | 0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0 | 60189.948 | #REF!
[7 empty] | 51827.776 | #REF!
| Diseño eléctrico, elaboración de planos, aprobación de planos con EDESTE, pago interconexión y tramitación de planos ante EDESTE de Zona Franca. | 10% |  |  | 0
| Administración | 1.5% |  |  | 0 |  | 46200 | #REF!
| Transporte | 3% |  |  | 0 |  | 46200 | #REF!
| Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0 |  | 0 | #REF!
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0 |  | 0 | #REF!
| Ley 6-86 (Pensión y Jubilación Obreros de la Construcción) | 1% |  |  | 0 |  | 147974.6418 | #REF!
| CODIA (Decreto 319-88) | 0.1% |  |  | 0 |  | 9763.3075 | #REF!
| Supervisión | 5% |  |  | 0 |  | 37976.55 | #REF!
| ITBIS (Sobre Dirección Técnica) | 18% |  |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0